Приложение к постановлению

главы города Костерево

от _09.09.2009 года № _182_

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ И МОНТАЖ МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 216 м² НА БАЗЕ ШЕСТИ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 3000Х12000Х2780 ММ КАЖДЫЙ ПОД ОБЩЕЙ КРОВЛЕЙ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО».

г. Костерево

2009 г.

Содержание

документации об аукционе:

Раздел I.

1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ.........................................................3

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА....................................................................4

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА...........................................................21

Раздел II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ...........................................................................25

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ……………………………...........................................................................26

Раздел IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА …………………………35

Раздел 1

1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе (далее – аукцион), полная информация о котором указана в документации об открытом аукционе, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, ознакомиться с документацией об аукционе у Заказчика (МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области») по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, в рабочие дни с 08.30-13.00 и с 14.00-17.00 часов по местному времени.

Комплект документации об аукционе на бумажном носителе может быть получен всеми заинтересованными лицами у Заказчика, после того, как они направят письменное заявление, в том числе в форме электронного документа, о предоставлении документации об аукционе по адресу, указанному в Информационной карте аукциона; предоставление документации об аукционе в форме электронного документа и на бумажном носителе осуществляется без взимания платы или непосредственно на сайте, указанном в Информационной карте аукциона.

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно содержать следующую информацию: полное фирменное наименование Участника размещения заказа (далее Участника); адрес; номера телефонов и факсов Участника; адрес электронной почты; Ф.И.О., должность лица, ответственного за составление заявки на участие в аукционе от Участника; предпочтительный способ получения документации об аукционе.

По получении письменного заявления о предоставлении документации об аукционе, в том числе в форме электронного документа, Заказчик в течение двух рабочих дней предоставляет один комплект документации об аукционе почтой (при умолчании Участником способа отправки). Участники могут предпочесть организовать получение документации электронной почтой или по соответствующей доверенности нарочным по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения к документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». В части, прямо не урегулированной законодательством, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

  - Заказчик.

    - Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

  - Предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки товара.

    - Заказчик осуществляет выбор поставщика на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг информация о которых содержится в Информационной карте аукциона и Техническом задании (раздел II настоящей документации об аукционе) в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта.

    - Победивший Участник аукциона должен будет осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в течение срока (периода времени) указанного в Информационной карте аукциона.

    - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, выполнения работ, оказания услуг, к обслуживанию товара установлены в Техническом задании (раздел II настоящей документации об аукционе).

  - Начальная (максимальная) цена контракта.

    - Начальная (максимальная) (далее по тексту – начальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам аукциона.

    - Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

    - При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым по результатам закупки заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую  разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

  - Источник финансирования, порядок формирования цены контракта, порядок оплаты.

    - Финансирование муниципального контракта на поставку товара, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

    - Порядок формирования цены контракта (цены лота) указан в Информационной карте аукциона.

    - Форма, срок и порядок оплаты за поставленный товар определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

  - Требования к Участникам размещения заказа.

    - В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

    - При размещении заказа путем проведения аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

      - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

      - не проведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

      - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

      - отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

  - Расходы на участие в аукционе.

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

  - Содержание документации об аукционе.

    - Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Единая комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.

    - Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

    - Заявка на участие в аукционе от Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, установленным в документации об аукционе будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение документации об аукционе.

    - При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

    - Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

    - Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направит всем Участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе, при условии, что такой запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

    - Разъяснения Заказчика, включающие текст запроса, но без указания его источника, размещаются на официальном сайте в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  - Изменения к документации об аукционе.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения в форме заказных писем или электронных документов направляются всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

    - При внесении изменений в документацию об аукционе Заказчик продлит срок подачи заявок, таким образом, чтобы срок окончания подачи заявок на участие в аукционе составил не менее пятнадцати дней со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе.

  - Отказ от проведения аукциона.

    - Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в течение 5 (пяти) рабочих и 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения  аукциона в порядке, установленном для официального опубликования  и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

    - В течение 2 (двух) дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

    - Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

    - Отдельные документы в составе заявки на участие в аукционе (или их части), могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

  - Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

    - Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и содержать следующие сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1) сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (например, доверенность, заверенная должным образом (по соответствующей форме, представленной в Разделе 4 настоящей документации об аукционе), в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (по соответствующей форме, представленной в Разделе 4 настоящей документации об аукционе). В случаях, предусмотренных Техническим заданием документации об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару. При этом в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, в составе заявки на участие в аукционе такие документы могут быть приложены по усмотрению Участника размещения заказа;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, если они установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов и такие требования предусмотрены документацией об аукционе (копии действующих лицензий на виды работ (услуг), являющихся предметом аукциона);

4) в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным пунктами 1.6.2.2 -1.6.2.4

5) другие документы по усмотрению Участника размещения заказа.

3.2.2.	Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно.

Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

    - Отсутствие или неполное представление сведений и документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Раздела, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

  - Количество заявок на участие в аукционе.

3.3.1 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, оформленный единой документацией об аукционе с другими лотами. При этом все формы, документы (копии документов), предусмотренные пунктом 3.2. Информационной карты настоящей документации в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в отдельных конвертах.

  - Форма аукционного предложения по цене контракта.

    - Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии осуществить поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1 настоящего Раздела.

    - Предложения по цене контракта, превышающие начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона, не рассматриваются.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов.

    - Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов, является российский рубль.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

    - Заявки на участие в аукционе в течение срока приема заявок на участие в аукционе принимаются по адресу, в течение срока, времени и по дням, указанным в Информационной карте аукциона.

    - Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

    - Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в аукционе, признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Раздела.

    - Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, регистрируется представителем Заказчика (Приемная комиссия) в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

    - По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель Заказчика выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

    - Заявки на участие в аукционе, поступившие по окончании срока их приема, указанного в пункте 4.1.2 настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и возвращаются Участникам размещения заказа.

  - Оформление, подписание и подача заявок на участие в аукционе.

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

    - При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    - Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам настоящей документации.

Наличие в заявке положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы, а также положений, содержащих неполный объем информации (необходимых сведений), установленных в Документации об аукционе, в том числе в части условий исполнения муниципального контракта (срок (период), место и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, порядок формирования цены, и пр.) является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

    - Все документы, представленные Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть подписаны уполномоченным лицом).

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности).

Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (рекомендуемое оформление: листы формата А4, размер шрифта 14, Times New Roman).

Опись документов, представляемых Участником размещения заказа для участия в аукционе оформляется в соответствии с формой Раздела 4.

Все документы (копии документов), входящие в оригинал заявки должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия).

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника -  для юридического лица. Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

    - Заявка на участие в аукционе должна быть отпечатана или написана чернилами, подписана Участником размещения заказа или лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия возложить на Участника размещения заказа обязательства по контракту.

Все страницы заявки на участие в аукционе должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими заявку на участие в аукционе (необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку или копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).

    - При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Представление незаверенных копий документов и неподписанных форм, дает право Заказчику на отклонение заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.3.10. настоящего Раздела.

  - Запечатывание и маркировка заявок на участие в аукционе.

    - Заявка на участие в аукционе оформляется следующим образом: Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе, который подшивается в один том, пронумеровывается. Пакет документов должен быть сшит в порядке: заявка, на участие в аукционе, заполненные формы настоящей документации об аукционе, справки, документы по Участнику размещения заказа, прочие документы. В противном случае, Единая комиссия не несет ответственность за отсутствие каких либо документов в заявке Участника размещения заказа.

Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, установленного в пункте 4.1.6 настоящего Раздела и хранятся у Заказчика не менее чем три года.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе.

    - Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее подачи при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

    - Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть направлено по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, должно содержать заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ». В уведомлении должны быть также указаны: фирменное наименование (или имя), почтовый адрес Участника размещения заказа, название аукциона, номер и наименование лота, и соответствующий текст. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

    - Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

    - Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Заказчику не допускается.

  - Обеспечение заявки на участие в аукционе.

    - Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае установления Заказчиком, требования обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств указаны в Информационной карте аукциона.

    - Если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Участникам размещения заказа, подающим заявки, необходимо внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанных в Информационной карте аукциона.

    - В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. Победителю аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах.

    - Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель Заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

  - Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе.

    - Единая комиссия начинает рассматривать все поступившие заявки на участие в аукционе в день и час, указанные в Информационной карте аукциона. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

  - Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

    - Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Рассмотрение и оценка правоспособности Участника размещения заказа осуществляется по двоичному принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в пункте 1.6 настоящего Раздела.

    - Оценка соответствия Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона проводится исключительно на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Раздела, а также с учетом информации, полученной в соответствии с пунктом 5.3.5 настоящего Раздела.

    - Рассмотрение и оценка соответствия требованиям документации об аукционе предлагаемых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг осуществляется по двоичному принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие/несоответствие только тех обязательных технических условий, которые указаны в Разделе II «Техническое задание» настоящей документации об аукционе с учетом информации, полученной Единой комиссией в соответствии с пунктом 5.3.6 настоящего Раздела.

    - Заказчик, Единая комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и наличию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

    - Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения:

- использование языка заявки на участие в аукционе, отличного от указанного в Информационной карте аукциона;

- выражение суммы денежных средств в заявке на участие в аукционе в валюте, отличной от указанной в Информационной карте аукциона;

- любым существенным образом влияющие на количество (объем), качество поставки товара выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом аукциона;

- каким-либо другим образом влияющие на определение Победителя аукциона;

- ограничивающие права Заказчика или обязательства Поставщика по контракту, исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников размещения заказа, представивших заявки на участие в аукционе, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством и настоящей документацией об аукционе.

Единая комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в аукционе, если это существенным образом не влияет на ход и результат оценки, и сопоставление заявок на участие в аукционе.

    - Определение Единой комиссией степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе основывается на содержание самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и на основании принципа справедливости и предоставления равных прав Участникам размещения заказа, а именно - то, что не считается нарушением у одного Участника размещения заказа, не считается нарушением для всех Участников размещения заказов, и наоборот.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

    - Участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления документов или заверенных копий документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Раздела, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (полностью или частично) на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе, либо внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки за участника иным лицом, либо в случае, если документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, не соответствуют требованиям в части указания целевого назначения денежных средств или не позволяют идентифицировать целевое назначение представленных участником денежных средств или не позволяют определить соотношение перечисленных денежных средств с соответствующим лотом;

г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- если представленные Участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом, либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящей документации об аукционе,

- если заявка содержит положения, которые могут быть неоднозначно истолкованы, а также положения, содержащие неполный объем информации (необходимых сведений), установленных настоящей документацией об аукционе, в том числе в части условий исполнения государственного (муниципального) контракта (срок (период), место и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, порядок формирования цены и пр.),

- если заявка на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе подписаны лицом, не уполномоченным Участником размещения заказа на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа,

- в составе заявки не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего Раздела, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника, либо представленные документы не подтверждают полномочия лица на осуществление действий от имени участника,

- выписка единого государственного реестра юридических лиц не содержит сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилию, имя, отчество, должность),

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, не соответствуют соответствующим сведениям в представленных в составе заявки документах, представленных для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника, в том числе, в случае если доверенность на осуществление действий от имени участника подписана лицом, не указанным в выписке в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица,

- из представленных в составе заявки на участие в аукционе документов, предусмотренных пунктом 3.2.1. настоящего Раздела,  в том числе доверенности, следует, что полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе от имени участника размещения заказа, на момент подписания формы заявки на участие а аукционе истекли или еще не возникли,

- представленная доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.),

- если заявка на участие в аукционе является опоздавшей в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Раздела;

- если к товарам (работам, услугам) происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, поставляемым иностранными лицами, установлены условия допуска, ограничения или запреты, и информация о соответствующих ограничениях указана в Информационной карте аукциона;

- если в представленном в составе заявке предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг нарушены следующие требования (одно из следующих требований) технического задания:

а) к техническим, количественным и качественным характеристикам товара, работ, услуг, требования к их комплектности и безопасности;

б) к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;

в) к упаковке, отгрузке товара;

г) к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;

д) к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

    - Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в пункте 5.3.10 настоящего Раздела, не допускается.

    - Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе и допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются  сведения  об Участниках размещения заказа,  подавших заявки  на участие в аукционе, решение о допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе и признании их Участниками аукциона или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

    - Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

    - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся по соответствующему лоту. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается по начальной цене контракта (лота) или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

  - Контакты Участников размещения заказа с Заказчиком, Единой комиссией.

    - При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

  - Процедура проведения аукциона, полномочия Единой комиссии и Аукциониста.

    - Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона и по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится представителем Заказчика (далее - Аукционист) в присутствии членов  Единой комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей. Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

    - Регистрация состоит из двух стадий. Первая – проверка полномочий, необходимых для участия в аукционе, у присутствующих Участников аукциона (или их представителей). Вторая – занесение в журнал регистрации присутствующих участников аукциона.

    - Регистрация Участников аукциона начинается за 30 (тридцать) минут до начала времени проведения аукциона.

    - Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность. Перед началом проведения аукциона Единая комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников аукциона. После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от Единой комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее - карточки).

    - Аукционист или ответственный секретарь Единой комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет Участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене контракта, размер «шага аукциона».

    - В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, начальной и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов общей начальной цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном п. 6.1.7 настоящего Раздела.

    - Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

    - Аукцион проводится в следующем порядке:

а) Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

б) аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной цены контракта (лота), при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее – начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

в) Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.6.1.7 настоящего Раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

г) Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления Аукционистом начальной цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.6.1.7 настоящего Раздела, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

    - Во время процедуры аукциона Единая комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения торгов по лоту и объявлении короткого перерыва. Продолжительность короткого перерыва в проведении торгов по лоту - не менее 5 (пяти) минут, но не более 20 (двадцати) минут. Перерыв в проведении торгов по каждому лоту, может быть объявлен Единой комиссией не более одного раза.

    - Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место проведения аукциона только по одному.

    - При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва Единая комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться средствами связи, в том числе телефонной.

    - При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При этом такой Участник аукциона должен до начала процедуры аукциона известить Единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - Предложения Участников аукциона по цене контракта, превышающие начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона, считаются недействительными и не рассматриваются за исключением случаев проведения аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, либо на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования.

  - Определение Победителя аукциона и оформление протокола аукциона.

    - Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта за исключением случаев проведения аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, либо на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования.

    - В случае если аукцион проводится на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт.

    - В случае проведения аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике и (или) оборудованию, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного или муниципального контракта на  техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или)  ремонту, техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

    - При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

    - Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня после дня подписания данного протокола.

    - Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

    - Единая комиссия принимает решение о признании аукциона (в отношении каждого отдельного лота) несостоявшимся в том случае, если:

а) в аукционе участвовал единственный Участник аукциона, или, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная цена контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контрам не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта, аукцион признается несостоявшимся;

б) ни один из Участников аукциона (или его представителей) не явился на процедуру аукционных торгов;

в) Единая комиссия не допустила ни одного из Участников аукциона (или их представителей) к участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) документов их подтверждающих.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

  - Заключение Муниципального контракта.

    - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

    - При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым по результатам процедуры размещения заказа заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

    - В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления Победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения Победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

    - Контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.

    - В случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта.

    - В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, а также если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаст единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт с единственным Участником аукциона заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в Извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной цены контракта (цены лота) цене контракта.

Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта.

    - Победитель аукциона, либо Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта (в случае уклонения Победителя аукциона от заключения контракта), либо единственный Участник аукциона (если аукцион признан несостоявшимся), в срок, указанный в Информационной карте аукциона, должен подписать переданный ему в соответствии с пунктами 7.1.1, 7.1.4 или 7.1.5 настоящего Раздела контракт и возвратить его Заказчику.

    - Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации Участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности Участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления Участником аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Раздела;

г) нахождения имущества Участника аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент окончания срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

  - Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии.

    - Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО АУКЦИОНА

  - Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

9.1.1.Документами, подтверждающими полномочия руководителя  юридического лица,  являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц.

Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, полностью совпадают в заявке на участие в аукционе, выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства).

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, полностью или частично не совпадают в заявке на участие в аукционе, выписке государственного реестра юридических лиц (документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

- не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

9.1.2. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

9.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица,  является документ, удостоверяющий личность физического лица.

  - Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке:

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) доверенность (в т.ч. на право подписания заявки на участие в аукционе), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.);

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - физическим лицом);

д) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства  (если доверенность подписана иностранным лицом).

Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены документами, указанными в пункте 9.1. настоящего Раздела.

  - Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Заявку на участие в аукционе может подписывать:

- руководитель юридического лица;

- директор филиала (представительства);

- лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства) в части подписания заявки на участие в аукционе и документов, поданных в  составе такой заявки на участие в аукционе и документов, является оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации и т.д.).

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево» дополняют положения, указанные в разделе 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона».

| Пункт 1.2.1 | Сведения о Заказчике |
| --- | --- |
| Наименование: | МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» |
| Адрес: | 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2 |
| Контактное лицо: | Гончаров Александр Михайлович |
| тел: | 8(49243) 4-24-83, 8 (49243) 4-28-08 |
| адрес электронной почты: | kosterevo_adm@mail.ru |
| Пункт 1.2.2 Официальное печатное издание, официальный сайт |
| Информация об аукционе публикуется и размещается в официальном печатном издании Петушинского района газета «Вперед» на официальном сайте: http://avo.ru, http://kosterevo.ru |
| Пункт 1.3.1 | Предмет аукциона |
| Изготовление, поставка и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево» |
| Пункт 1.3.2 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Место поставки и монтажа | 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, стадион «Труд» муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр». |
| Условия поставки | доставка, разгрузка |
| Сроки исполнения муниципального контракта | с момента заключения контракта до 20 декабря 2009 года |
| Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев со дня окончания работ |
| Объем предоставления гарантий качества работ. | 100% |
| Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта |
| 6 599 000,00 (шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек |
| Пункт 1.5 | Источник финансирования, порядок формирования цены контракта, порядок (условия) оплаты |
| Источник финансирования заказа | Областной и местный бюджеты |
| Порядок формирования цены контракта | Цена должна быть указана с учетом НДС, транспортных расходов, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями поставки до города Костерево, стадион «Труд» муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр», а также с учетом погрузочно-разгрузочных работ и производства монтажных работ. |
| Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте контракта, а именно: | аванс в размере 30 % от стоимости муниципального контракта, оставшаяся стоимость за изготовление и поставку в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания товарной накладной и предоставления счетов, счетов-фактур, и за монтажные работы в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и предоставления счетов, счетов-фактур |
| Форма оплаты: | безналичный расчет |
| Пункт 3.2 | Требования к заявке, сведениям и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (например, доверенность, заверенная должным образом (по соответствующей форме, представленной в Разделе 4 настоящей документации об аукционе), в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (по соответствующей форме, представленной в Разделе 4 настоящей документации об аукционе). В случаях, предусмотренных Техническим заданием документации об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам (сертификат соответствия и пр.). При этом в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, в составе заявки на участие в аукционе такие документы могут быть приложены по усмотрению Участника размещения заказа; документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, если они установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе (лицензий и пр.); - в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным пунктами 1.6.2.2 -1.6.2.4 другие документы по усмотрению Участника размещения заказа. 3аявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в бумажном виде по форме, представленной в Разделе 3. настоящей документации об аукционе (форма 3.2). Форма описи документов представляемых для участия в аукционе (форма 3.1). Кроме того, на каждом конверте или обложке папки с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт, наименование Участника размещения заказа, его почтовый адрес». |
| Пункт 4.1.1 | Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Горького, д. 2, каб. № 3 |
| Заявки на участие в аукционе принимаются | с 8:00 ч. 10 сентября 2009 года до 10:00 ч. 30 сентября 2009 года по московскому времени |
| Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 8:30 до 17:00 часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявки подаются до начала рассмотрения заявок. |
| Пункт 4.1.2 | Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (окончания срока подачи заявок на участие в аукционе) |
| Рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится по адресу: | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Горького, д. 2, актовый зал (каб. № 8) |
| Дата и время рассмотрения заявок | с 10:00 часов 30 сентября 2009 года до 10:00 часов 01 октября 2009 года, по московскому времени |
| Пункт 4.2 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки (форм, комплект документов) на участие в аукционе. |
| Пункт 4.5 | Обеспечение заявки на участие в аукционе |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет | 5 % | от начальной цены контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе: | МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» ИНН 3321021390 КПП 332101001 Р/сч 40302810210030000008 Владимирское отделение № 8611 г. Владимир кор/сч 30101810000000000602 ОКАТО 17246510000 БИК 041708602 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения. |
| Пункт 6.1.1 | Дата и место проведения аукциона (процедуры аукционных торгов) |
| Дата и время проведения аукциона: | 10:00 часов 01 октября 2009 года по московскому времени |
| Регистрация Участников аукциона начинается за 30 (тридцать) минут до начала времени проведения аукциона |
| Процедура аукциона будет проходить по адресу: | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Горького, д. 2, актовый зал (каб. № 8) |
| Пункт 7.1.7 | Срок подписания контракта |
| Контракт должен быть подписан и возвращен Заказчику победителем аукциона, либо Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта (при уклонении победителя аукциона от заключения контракта), либо единственным Участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) не позднее 20 дней со дня подписания соответственно протокола проведения аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте. |

Приложение

к Информационной карте конкурса

##### РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик размещает заказ на право заключения муниципального контракта на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево», включая следующие материалы и работы:

1. Блок-контейнеры в обычном варианте исполнения (эксплуатация в диапазоне температур от -45°С до +45°С);

2.  Утеплитель – минеральная вата «URSA»;

3. Конструкция блок-контейнеров усилена для стыковки, что позволяет избежать образования перекосов и напряжений;

4. Отопление - подключение к централизованным сетям (разводка трубами ПВХ, радиаторы биметалл, без организации теплового узла, согласно норм СНиП);

5. Водоснабжение – подключение к централизованным сетям, горячего и холодного водоснабжения (разводка трубами ПВХ, согласно норм СНиП);

6. Канализация – подключение к централизованным сетям (разводка трубами ПВХ, согласно норм СНиП);

7. Электрика – распределительный щит, УЗО, электрическая проводка в поливинилхлоридных кабель-каналах, согласно норм СНиП;

8. Освещение – люминесцентное, согласно норм СНиП;

9. Вентиляция – естественная с принудительной (электровентиляторы);

10. Внутренние двери – белые гладкие;

11. Наружные двери – утепленные металлические с замком;

12. Окна –  двухкамерные поворотно-откидные стеклопакеты ПВХ, на окнах предусмотрены ставни;

13. Сантехника – согласно планировочного решения (раковины, унитазы, душевые поддоны);

14. Наружная отделка – профилированный оцинкованный лист толщиной  0,5 мм с полимерным покрытием RAL 5005;

15. Кровля –  двухскатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием;

16. Внутренняя отделка помещений:

Бытовые помещения:

-  стены – панели МДФ,

-потолок – вагонка ПВХ,

- пол – линолеум.

Санитарно-гигиенические помещения:

-  стены – панели ПВХ,

-потолок – вагонка ПВХ,

-пол – керамическая плитка.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

##### 3.1. Форма заявки участника размещения заявки

##### (оформляется на фирменном бланке Участника)

Дата, исх. номер

Администрация города Костерево

ЗАЯВКА

Участника размещения заказа

1. Изучив извещение и документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево», а также применяемые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты_________________ (наименование участника размещения заказа) в лице________________ (должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево», являющегося предметом аукциона, в полном соответствии с Техническим заданием документации об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. Мы сообщаем, что в предложенную нами цену включены стоимости изготовления, поставки и монтажа модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей, а также все пошлины, налоги, сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта. Цена поставки также включает в себе расходы по транспортировке до объекта  Покупателя.

4. Настоящей заявкой информируем, что в отношении _______________________ (фирменное наименование участника размещения заказа – для юридического лица, фамилия, имя, отчество – для физического лица) не проводится процедура ликвидации, не имеется решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. В случае, если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» на изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей, указанных в пункте 2 настоящей заявки в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений:

а) в случае, если мы будем признаны победителями аукциона, в течение срока, предусмотренного документацией об аукционе;

б) в случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта.

6. Мы проинформированы о том, что в случае принятия Заказчиком решения о предложении подписания нами муниципального контракта и нашего уклонения от его заключения, сведения о нашей организации___________________(наименование Участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

6. Сообщаем наши реквизиты для заключения муниципального контракта:

Если участник размещения заказа является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:

Полное фирменное наименование;

Юридический и (или) фактический адреса;

Телефон / Факс;

Банковские реквизиты;

Если Участник размещения заказ является физическим лицом:

Фамилия, имя, отчество;

Телефон.

Сведения о месте жительства;

Паспортные данные;

(должность руководителя)              (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.

3.2. Форма запроса на разъяснение документации об аукционе

(заполняется на фирменном бланке )

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

| № | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ прошу направить по факсу_______________________________

Письмо прошу направить по адресу_____________________________

или по адресу электронной почты ______________________________

Должность                                   Подпись                                         Ф.И.О.

М.П

3.3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (заполняется на фирменном бланке )

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя  наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ___________________________________________

__________________________________________________, в том числе условия и порядок

(указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ____________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________,

уполномоченного в случаи признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия финансирования:

2.1. Условия финансирования ______________________________________________________

2.2. Порядок оплаты работ _________________________________________________________

3. Срок (период) выполнения работ _________________________________________________

4. Гарантия качества работ:

4.1. Срок предоставления гарантий качества работ ___________________________________

4.2. Объем предоставления гарантий качества работ __________________________________

4.3. Условия послегарантийного обслуживания  ______________________________________

Руководитель организации ____________________               _______________________________

М.П.                                                                      подпись                                                                                   Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации  ________________             ______________________________

подпись                                                                                 Ф.И.О.

Неполное представление или представление недостоверной информации по данной форме является несоответствием Техническому заданию Заказчика и основанием  недопуска  заявки к  участию в аукционе.

В случае предоставления участником размещения заказа предложения о поставке техники эквивалентного техники, указанному в техническом задании, то участник размещения заказа также предоставляет информацию (с указанием конкретных технических, качественных, функциональных характеристиках), подтверждающую данную эквивалентность.

3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ____________

________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:___________________________________________

(наименование)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________ «____» ______________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе _____________________________________________________________,

проводимом ______________________________________ (наименование заказчика).

В рамках представления наших интересов он уполномочен от имени доверителя заявлять на процедуре аукциона предложения о цене контракта, представлять Заказчику, Комиссии по размещению заказа необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все необходимые документы, связанные с проведением аукциона.

Подпись _________________________  ______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)		             (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200 __ г.

Руководитель организации ___________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

МП

ДОГОВОР ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Костерево                                                                              «____»_____________ г.

МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области», именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города Костерево Александра Михайловича Гончарова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________

(указать полное наименование – для юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица)

именуемое в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _____________________________________________________________________

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями открытого аукциона ________________________________ (далее – аукцион), который состоится «___»_______________ г., Участник размещения заказа предоставляет обеспечение заявки на участие в данном аукционе путем перечисления на расчетный счет Заказчика или путем внесения в кассу Заказчика денежных средств в сумме ___________________________________ (сумма прописью) в срок, указанный в документации об аукционе.

1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате либо квитанцией – в случае наличной формы оплаты.

1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция – в случае наличной форме оплаты) должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Заказчиком Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на его банковский счет в следующих случаях и в следующие сроки:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.1.4. В случае, если Участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.5. В случае, если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукционе.

2.2. В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Участнику размещения заказа на банковский счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.

2.3. В случае внесения Участником размещения заказа денежных средств в кассу Заказчика ответственность за их получение в случаях и в сроки, указанные в пп. 2.1.1.-2.1.5. настоящего договора, лежит на Участнике размещения заказа.

2.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае, если Участник размещения заказа признан победителем аукциона или Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта. Указанные денежные средства остаются в распоряжении Заказчика.

2.5. Участник размещения заказа согласен, что в случае присуждение ему права заключить муниципальный контракт, обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается, а засчитывается Заказчиком в счет исполнения обязательств по оплате вознаграждения в соответствии с условиями муниципального контракта.

2.6. К обеспечению заявки на участие в аукционе не применяются правила неосновательного обогащения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае невозможности переговоров – в суде по месту нахождения Ответчика.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»

ИНН 3321021390 КПП 332101001

Р/сч 40302810210030000008

Владимирское отделение № 8611 г. Владимир

кор/сч 30101810000000000602

ОКАТО 17246510000

БИК 041708602

Глава города Костерево

_________________________ А.М. Гончаров

Главный бухгалтер

__________________________ Н.В. Шушканова

«Участник размещения заказа»:

__________________________________________

наименование

__________________________________________

почтовый адрес

__________________________________________

банковские реквизиты

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Руководитель организации

_________________________

Главный бухгалтер

____________________________________________

Раздел IV                                                     ПРОЕКТ

муниципальный контракт № _____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Костерево								               «____»________200_ г.

Муниципальное учреждение «Администрация город Костерево Петушинского района Владимирской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы города Костерево Гончарова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,

(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)

в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах торгов, и со ст.525-534 ГК РФ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению, поставке и монтажу модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево» в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Общая сумма Контракта составляет  ___________ (прописью) рублей, в том числе НДС.

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта включает в себя стоимость по изготовлению, поставке и монтажу модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей, а также все пошлины, налоги, сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта также включает в себя расходы за поставку в место назначения, расположенное по адресу: город Костерево, стадион «Труд» муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр».

2.3. Цена, указанная в настоящем Контракте, является фиксированной на весь срок действия настоящего Контракта.

Данное условие означает, что при изготовлении, поставке и монтаже модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей, в случае увеличения до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту ставок существующих налоговых, таможенных и иных платежей, либо введения новых налоговых, таможенных и иных платежей цена настоящего Контракта не может быть увеличена на сумму новых платежей и/или сумму увеличения существующих платежей ни при каких условиях.

Цена настоящего Контракта также не будет подлежать изменению и во всех иных случаях.

3. Условия платежей

3.1. Платежи за изготовление, поставку и монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей, по настоящему Контракту, осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, согласно реквизитам, указанным в настоящем Контракте и в счете, выставленном Подрядчиком.

3.2. Порядок, сроки оплаты: аванс в размере 30 % от стоимости муниципального контракта, оставшаяся стоимость за изготовление и поставку  в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания товарной накладной и предоставления счетов, счетов-фактур, и за монтажные работы в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и предоставления счетов, счетов-фактур.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ ________________________.

5. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

5.1.  изготовить, поставить и произвести монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево» в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.1. данного муниципального контракта.

5.2. Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества

5.3. Информировать заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

5.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.5. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.6. Предоставить гарантию качества работ в течении ________ в объеме ________

Заказчик обязуется:

5.7. В 10-дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать Подрядчику объект для производства работ.

5.8. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.9. Обеспечить оплату за выполненные работы  перечислением на расчетный счет: аванс в размере 30 % от стоимости муниципального контракта, оставшаяся стоимость за изготовление и поставку  в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания товарной накладной и предоставления счетов, счетов-фактур, и за монтажные работы в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и предоставления счетов, счетов-фактур

Заказчик вправе:

5.10. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. Сдача и приемка результатов работ

6.1. После окончания работ Подрядчик предоставляет заказчику:

  - Накладные, счета, счета-фактуры,

  - акт сдачи-приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счет на оплату, оформленные в установленном порядке, в 3-х экземплярах.

6.2. При наличии замечаний Заказчик направляет подрядчику их перечень. Подрядчик обязуется устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За просрочку изготовления, поставки и монтаж Подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки.

7.3. За просрочку платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Контракта.

7.4. Во всех остальных случаях, не оговоренных в настоящем Контракте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

7.5. Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.7. Наступление обстоятельств, указанных в п.7.3., должно быть документально подтверждено.

8. Сроки и действия муниципального контракта и его расторжение.

8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему муниципальному контракту.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий муниципального контракта.

8.3. Датой расторжения настоящего муниципального контракта является дата направления Заказчиком письменного уведомления об этом.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени исполнения обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной деятельности   продолжительности действия.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны будут стремиться разрешить споры, которые могут возникнуть при исполнении  настоящего контракта или в связи с ним,  путем переговоров.

10.2.При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры передаются для рассмотрения в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном порядке.

11. Прочие условия

11.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

11.5. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.6. Настоящий Контракт подписан в трех экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» 601110, Владимирская область, г. Костерево, ул. Горького, д. 2, тел./факс 4-24-83 Е-mail: kosterevo_adm@mail.ru ИНН 3321021390 КПП 332101001 УФК по Владимирской области ОФК 14, МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» Р/сч 40204810700000000089 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001 г. Владимир ОКПО 04032066 ОКОНХ 97610 ___________________ ( А.М. Гончаров) «___»_______________2009 г. М.П. | Поставщик: ________________________________ Банковские реквизиты: ИНН ___________________________ БИК ____________________________ КПП____________________________ р/счет __________________________ к/с _____________________________ Адрес:__________________________ Тел.: __________, факс:________ _____________( _________________) «___»_______________2009 г. М.П. |
| --- | --- |