# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

##### Петушинского  района  Владимирской  области

от  07.07.2008  года                  г. Костерево                              №  169

Об утверждения перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Город Костерево»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.08.04г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 21.12.1994г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Город Костерево» по основной деятельности В.П.Кленова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Костерево                                                                          А.М.Гончаров

Приложение

к постановлению Главы     города Костерево

Петушинского района Владимирской области

От 07.07.2008 г.№_169

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

Садоводческие товарищества, дачные кооперативы и частные домовладения входящие в состав  муниципального образования «Город Костерево»  с количеством усадеб (участков, домовладений) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, домовладений) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, домовладений) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку;

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

- В садоводческих товариществах, дачных кооперативах и частных домовладениях входящих в состав  муниципального образования «Город Костерево»  на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.